|  |  | ΑΔΑΜ: 23PROC012187160 ΑΔΑ: 9ΟΤ37ΛΚ-ΥΟΞ |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 |
| Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΧΑΝΙΑ ΤΚ. 73100 Τηλέφωνο : 2821340170 Fax : 2821340275 Πληροφορίες : Δημήτρης Κατσαβριάς Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: prom@crete.gov.gr |  | Αρ. Πρωτ: 59889/23-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ». |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| ΝΑΙ |  |  |  |
| Ταξινόμηση CPV | Σύμβαση Προμηθειών Κατηγορία Προμηθειών: «Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός (ταξινόμηση κατά CPV 33100000-1)» |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία Ημ. Μην. Έτος | Ημέρα εβδομάδας | Ώρα | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ |

| Χρηματοδότηση Προμήθειας : | ΕΣΠΑ - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| --- | --- | --- |

| Προϋπολογισθείσα δαπάνη: | 21.398,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ |
| --- | --- |
| Kριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την Προμήθεια  Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού  για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ», προϋπολογισμού 21.398,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

- του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις αποφάσεις:

- την αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762/Β΄/26-2-2021) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».

- Την με αριθμ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ3732/2019 τ. Β’) απόφαση Περιφερειάρχη για μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης.

- Την με αρ.πρ. 196286/24.08.2018, ΑΔΑ: Ω8ΗΞ7ΛΚ-ΦΗΧ (ορθή επανάληψη ως προς το κείμενο 22/06/2020)  απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.

- Η με αρ.πρ. 3611/18.9.2018 αίτηση χρηματοδότησης πράξης της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ» στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020»

- Την με αρ.πρ. 660/5.2.2019 (ΑΔΑ: ΨΔΕΔ7ΛΚ-ΚΑΒ) ένταξη της πράξης «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5032867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020.

- Η με αρ.πρ. 17940/11.2.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας  και Ανάπτυξης για την Έγκριση Ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ – 002 (ΑΔΑ:6ΤΨΖ465ΧΙ8-72Ω).

- Την με αρ.πρ. 45003/22.4.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση της ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, (ΑΔΑ: 6947465ΧΙ8-ΩΡΩ).

- Η με αρ.93/2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΠΒ7ΛΚ-ΖΩΑ) Απόφαση τροποποίησης του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την εγγραφή της Πράξης σε αυτό.

- Την από 15/2/2019 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ6ΖΖ7ΛΚ-Ψ4Π) μεταξύ «Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ’’, «ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» για την Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια εξοπλισμού μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ».

- Την με αρ.πρ. 198872/13.8.2019 Απόφαση (ΑΔΑ:6ΚΗ17ΛΚ-ΑΦΠ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Γ/κής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης για την Υλοποίηση της Πράξης.

- Την με αριθμ. 145/2023 (πρακτικό Νο 05/10-02-2023, (ΑΔΑ:6Φ2Κ7ΛΚ-Θ5Ζ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος

- τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Για ότι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση ισχύουν τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν προσφορά για την Προμήθεια  Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού  για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.398,68€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους με Κωδικό Ενάριθμου έργου 2019ΕΠ00210018 της ΣΑΕΠ 002/01.

Αντικείμενο της πρόσκλησης

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η Προμήθεια  Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού  για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 21.398,68 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους γενικούς όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της πρόσκλησης.

Λόγοι αποκλεισμού

Προσφέροντες αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις  παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ή αποστέλλονται  με ευθύνη του προσφέροντα όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους,  στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Πλατεία Ελευθερίας 1 έως την 10/03/2023 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Αμέσως μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση.

Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία , τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π) καθώς και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ. ………../202… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Ο φάκελος περιέχει :

- Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το  νόμιμο  εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου) στην οποία θα δηλώνεται  ότι : «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών  προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα».

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο,  θα δηλώνεται  ότι : « δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 »

- Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ (αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών)

- Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική  ασφάλιση, σε ισχύ.

- Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή άλλου αρμόδιου επαγγελματικού μητρώου που να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα.

- Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος

- Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης .

Εφόσον η  νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον  έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

- Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές.

- Για την απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016  υποβάλλει ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

- Την Τεχνική προσφορά. Ο προσφέρων συντάσσει την Τεχνική προσφορά -ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   λαμβάνοντας υπόψη τα ζητούμενα στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» αναφέροντας αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους,  καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την προσφορά του και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών.

- Την Οικονομική προσφορά η οποία υποβάλλεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄.

Τόπος και χρόνος παράδοσης

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ.

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών  ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.  Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή όπως αυτή ορίστηκε με την αρ. 145/2023 (ΑΔΑ: 6Φ2Κ7ΛΚ-Θ5Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.

Κρατήσεις – Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολόγιου έπειτα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Για την πληρωμή θα προσκομίζονται τα απαραίτητα κατά το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 καθώς και ότι άλλο ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή βαρύνεται με  όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Λοιποί όροι

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr και αντίγραφο της θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Χανίων  (πλ. Ελευθερίας 1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας).

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	          :21.398,68 €

ΧΡΗΜ/ΣΗ     	          :ΕΣΠΑ 2014-2020

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΚΟΣΤΟΣ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ι01 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ | 1 | 1500 | 1500 |
| 02 | Ι02 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ | 1 | 160 | 160 |
| 03 | Ι03 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΦΘ-ΩΤΟ | 1 | 165 | 165 |
| 04 | Ι04 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ | 1 | 1550 | 1550 |
| 05 | Ι05 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ | 1 | 360 | 360 |
| 06 | Ι06 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥ | 1 | 10.7 | 10.7 |
| 07 | Ι07 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ | 1 | 88 | 88 |
| 08 | Ι08 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΑΚΟΣ | 1 | 11 | 11 |
| 09 | Ι09 | ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | 1 | 60 | 60 |
| 10 | Ι10 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 6 | 5 | 30 |
| 11 | Ι11 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ | 1 | 51 | 51 |
| 12 | Ι12 | ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 6 ΚΑΝΑΛΟΣ | 1 | 1521 | 1521 |
| 13 | Ι13 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ | 1 | 3 | 3 |
| 14 | Ι14 | ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ | 3 | 300 | 900 |
| 15 | Ι15 | ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ | 6 | 3 | 18 |
| 16 | Ι16 | ΟΞΥΜΕΤΡΟ | 1 | 300 | 300 |
| 17 | Ι17 | ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ | 1 | 80 | 80 |
| 18 | Ι18 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3ΛΙΤ | 5 | 180 | 900 |
| 19 | Ι19 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5ΛΙΤ | 3 | 150 | 450 |
| 20 | Ι20 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ | 1 | 5 | 5 |
| 21 | Ι21 | ΣΕΤ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 1 | 86 | 86 |
| 22 | Ι22 | ΨΥΓΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 1 | 1350 | 1350 |
| 23 | Ι23 | ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ | 1 | 170 | 170 |
| 24 | Ι24 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ | 1 | 850 | 850 |
| 25 | Ι25 | ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ | 1 | 190 | 190 |
| 26 | Ι26 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | 2 | 480 | 960 |
| 27 | Ι27 | ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | 1 | 60 | 60 |
| 28 | Ι28 | ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΔΙΟ | 2 | 300 | 600 |
| 29 | Ι29 | ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΚΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | 2 | 16 | 32 |
| 30 | Ι30 | ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΗΣΣΟΜΕΝΕΣ | 1 | 170 | 170 |
| 31 | Ι31 | ΚΑΡΕΚΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ | 1 | 40 | 40 |
| 32 | Ι32 | ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ | 1 | 45 | 45 |
| 33 | Ι33 | ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ | 1 | 30 | 30 |
| 34 | Ι34 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ | 1 | 100 | 100 |
| 35 | Ι35 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ | 1 | 86 | 86 |
| 36 | Ι36 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ | 1 | 210 | 210 |
| 37 | Ι37 | ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ | 1 | 150 | 150 |
| 38 | Ι38 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ | 2 | 65 | 130 |
| 39 | Ι39 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΟΝΑΤΩΝ | 1 | 30 | 30 |
| 40 | Ι40 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΝΕΕ SPACER | 1 | 34 | 34 |
| 41 | Ι41 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ | 2 | 15 | 30 |
| 42 | Ι42 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ | 1 | 22 | 22 |
| 43 | Ι43 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ | 1 | 22 | 22 |
| 44 | Ι44 | ΗΛ.ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1 | 2200 | 2200 |
| 45 | Ι45 | ΜΑΣΚΑ VENTURI | 2 | 20 | 40 |
| 46 | Ι46 | ΣΥΣΚΑΥΗ ΑΝΑΝΥΨΗΣ AMBU | 1 | 100 | 100 |
| 47 | Ι47 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ( ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) | 1 | 450 | 450 |
| 48 | Ι48 | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ | 1 | 100 | 100 |
| 49 | Ι49 | ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΙΝΟΧ 25 ΕΚ | 3 | 9 | 27 |
| 50 | Ι50 | ΜΠΟΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2 | 10 | 20 |
| 51 | Ι51 | ΒΑΜΒΑΚΟΔΟΧΕΙΟ 0.5Λ | 1 | 12 | 12 |
| 52 | Ι52 | ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ | 1 | 100 | 100 |
| 53 | Ι53 | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | 1 | 290 | 290 |
| 54 | Ι54 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ | 1 | 110 | 110 |
| 55 | Ι55 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ | 1 | 120 | 120 |
| 56 | Ι56 | ΜΟΝΟΣΚΑΛΟ | 1 | 45 | 45 |
| 57 | Ι57 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ( ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ) | 2 | 5 | 10 |
| 58 | Ι58 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΨΑΛΙΔΙ | 2 | 6.5 | 13 |
| 59 | Ι59 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 4.5 | 9 |
| 60 | Ι60 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ( ΣΕΤ) | 1 | 20 | 20 |
| 61 | Ι61 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΙΧΟΥ | 1 | 30 | 30 |
| 62 | Ι62 | ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4ΛΙΤ | 1 | 1.3 | 1.3 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 17,257.00 |
| ΦΠΑ 24% | 4,141.68 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 21,398.68 |

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή ιατρικού εξοπλισμου

Ι01		ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

- Τεχνολογία RescueReady, η συσκευή είναι πάντα ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΗ για διάσωση, κάτι που επιτυγχάνεται με τον καθημερινό αυτοέλεγχο (auto self-test) όπου ελέγχονται:

  - Hardware, software, αυτονομία μπαταρίας, παρουσία ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ).

- Προτεραιότητα στη συγχρονισμένη απινίδωση.

- Καταλληλότητα για παιδιατρική χρήση, με τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Η συγκεκριμένη απαίτηση βασίζεται στις προδιαγραφές του ERC και καλύπτει περιστατικό βάρους μικρότερου των 25 Kg ή ηλικίας μικρότερης των 8 ετών.

- Ανίχνευση παλμών βηματοδότη. Ανιχνεύονται παλμοί βηματοδότη, ενημερώνεται ο χρήστης και επιπλέον αποφεύγεται η σύγχιση του συστήματος από ψευδή σήματα. Επιπρόσθετα, με αυτή τη δυνατότητα ο χρήστης ενημερώνεται ότι πρέπει να μετακινήσει το ηλεκτρόδιο από τη θέση που το τοποθέτησε, σε περίπτωση ύπαρξης βηματοδότη.

- Πολικότητα ηλεκτροδίων. Οι απινιδωτές του οίκου Cardiac Science είναι από τα λίγα μηχανήματα της παγκόσμια αγοράς που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια κατάλληλα για τοποθέτηση είτε με ορθή είτε με ανάστροφη πολικότητα. Ο χρόνος είναι ο κύριος παράγοντας για την ανάταξη, δεν πρέπει να γίνεται σπατάλη ούτε δευτερολέπτου για τη σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων.

- Λειτουργία με ένα μόνο πλήκτρο. Αυτόματη ενεργοποίηση της συσκευής χωρίς on-off διακόπτες, χωρίς διακόπτες επιλογών menu. Μόνο ένα πλήκτρο, το πλήκτρο απινίδωσης.

Ι02		ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ

Το Σετ Διαγνωστκό ΩΡΛ είναι ένα πλήρες σετ με:

Οφθαλμοσκόπιο, Ωτοσκόπιο, 4 χωνάκια πολλαπλών χρήσεων,5 χωνάκια μιας χρήσης διαμέτρου 2,5 και 5 χωνάκια 4m.

Το οφθαλμοσκόπιο είναι κορυφαίας ποιότητας οφθαλμοσκόπιο με διάφραγμα αστέρα διόρθωσης. Έχει κορυφαίας ποιότητας οπτικά σε έκδοση mini. Ιδανικό για επισκέψεις  κατ'οίκον. Χρησιμοποιείται μόνο με λαβή Έχει κλιπ με ενσωματωμένο διακόπτη on/off,απενεργοποιείται αυτόματα μόλις επιστραφεί στην τσέπη. Έχει προηγμένη τεχνολογία Ξένου Αλογόνου με ξεκάθαρη εικόνα και τέλειο φωτισμό.Διαθέτει 5 διαφράγματα, είναι ένα πλήρες εργαλείο που περιλαμβάνει αστέρα

διόρθωσης. Εύκολη συντήρηση και ευέλικτο. Η λαβή είναι υψηλής ποιότητας με εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό/φινίρισμα Χρωμίου. Ανθεκτικό σε κραδασμούς και αντιολησθητικό.

Το ωτοσκόπιο είναι ένα σύγχρονο ωτοσκόπιο σε μικρό μέγεθος. Έχει προηγμένη τεχνολογία Ξένου Αλογόνου για 100% περισσότερο φως από τους συμβατικούς λαμπτήρες για τέλειο φωτισμό. Έχει παράθυρο παρατήρησης με μεγέθυνση 3x από εξαιρετικά οπτικά για ξεκάθαρες εικόνες χωρίς αντανακλάσεις. Το παράθυρο είναι βιδωμένο στην κεφαλή και περιστρέφεται. Έχει κλιπ με ενσωματωμένο διακόπτη on/off. Είναι ασφαλές,απενεργοποιείται αυτόματα. Η λαβή είναι υψηλής ποιότητας: φινίρισμα Χρωμίου/εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό. Είναι σκληρό, ανθεκτικό σε κραδασμούς και είναι αντιολησθητικό.

Τα χωνάκια πολλαπλών χρήσεων είναι κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας με λείο φινίρισμα. Καθαρίζονται εύκολα με τη χρήση κοινών απολυμαντικών. Έχει εργονομικό σχέδιο,η εισχώρηση χωρίς πόνο και χωρίς τραυματισμούς. Άριστη εφαρμογή στην κεφαλή Ωτοσκοπίου.

Ι03		ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΦΘ/ΩΤΟ

Περιγράφεται παραπάνω

Ι04		ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ

Εργαλείο για επιτόπου παρακολούθηση και έλεγχο. Σχεδιασμένο να κινείται, με ακριβή και γρήγορη καταγραφή δεδομένων των ζωτικών σημείων σε κλινικές, νοσοκομεία και γενικά εξωτερικά σημεία. Εργονομικός σχεδιασμός και πολύ ανεπτυγμένη τεχνολογία με αποτέλεσμα τα αξιόπιστα αποτελέσματα μέτρησης και εξοικονόμησης χρόνου.

- Κλινικά τεκμηριωμένες μετρησεις της αρτηριακής πίεσης για τους ενήλικες όσο και τα νεογνά που ζυγίζουν μόλις 1kg.

- Yψηλή ακρίβεια και ανοχή στη κίνηση (PEARL SpO2) το καθιστούν επίσης, κατάλληλο για κρίσιμους ασθενείς (π.χ. νεογνά), κλινικά τεκμηριωμένο.

- Shock resistant

- Εύκολη και γρήγορη λειτουργία οφειλόμενη στο απλό μενού και άψογες επιλογές αποθήκευσης για τον αισθητήρα και τα cuffs

- Τυπικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει επιπλέον σωλήνες σπιράλ για συνολικό μήκος σωλήνα περίπου 2m συμπεριλαμβανομένων των cuff, καθώς και ένα αισθητήρα δακτύλου με μήκος καλωδίου περίπου 90 εκατοστά.

- Αποδοτική Li-Ion μπαταρία (περίπου 500 μετρήσεις).

- Υπέρυθρο θερμόμετρο αυτιού.

- Μεγάλη, φωτεινή οθόνη LCD.

- Ταυτόχρονη μέτρηση ή εναλλαγή σε διαφορετικές ζωτικές παραμέτρους μέσα σε δευτερόλεπτα.

- Φορητό & ελαφρύ.

- Κινητή βάση (προαιρετικά).

- 2 χρόνια εγγύηση.

Ι05                     ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΟΝΙΤΟΡ

- Τροχήλατη βάση 5 ακτινών.Να διαθέτει 2 καλαθάκια για τοποθέτηση καλωδίων και παρελκομένων. Με απόλυτη σταθερότητα του monitor πάνω στη βάση και δυνατότητα κλίσης μέχρι και 40ο για ευκολότερη ανάγνωση της οθόνης. Να διαθέτει 5 τροχούς εκ των οποίων oι 2 διαθέτουν φρένο, για γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση.

Ι06		ΒΕΛΟΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥ  Σε σετ των 25 τεμ.

Ι07                        ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

- Ηλεκτρονικός μετρητής τριών παραμέτρων . Συσκευή με εξελιγμένη μέτρηση ηλεκτροδίων σε σύστημα 3 σε 1 για μέτρηση χοληστερόλης, σακχάρου και τριγλυκεριδίων.

- Χαρακτηριστικά :

- Να εκτελεί διαφορετικές μετρήσεις από το ακροδάκτυλο απλά αλλάζοντας ταινία

- Ανακλαστικομετρική (reflestometric) τεχνολογία με ταινίες  για χοληστερόλη και τριγλυκερίδια

- Αμπερομετρική (amperometric) τεχνολογία με ηλεκτρόδια για γλυκόζη

- Οθόνη LCD

- Μνήμη 255 μετρήσεων

- Βάρος  70 γραμμάρια

- Μετρήσεις γλυκόζης : 25-500 mg/dl (1.4-28 mmol/l)

- Μετρήσεις χοληστερόλης : 130-400 mg/dl (3,3-10,2 mmol/l)

- Μετρήσεις τριγλυκεριδίων : 50-500 mg/dl (0,56-5,6 mmol/l)

- Η συσκευασία να περιλαμβάνει :

- Τον μετρητή

- Στυλό ανώδυνου τρυπήματος

- Θήκη μεταφορας

Ι08	              ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

Διαθέτει λάμπα 2.2V & εξωτερικό περίβλημα από αλουμίνιο με ειδικό λούστρο που μπορεί να αποστειρωθεί.
Με πρακτικό μεταλλικό clip για να πιάνεται στην ιατρική ρόμπα & απλή λειτουργία on / off

Ι09		ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Επιφάνεια πολύ μεγάλης ανθεκτικότητας δένει αρμονικά με ατσάλινα ανοξείδωτα μέρη πάνω στην πλαστική βάση της ζυγαριάς.

Μέγιστο Βάρος 150 Kgr 
Διαβάθμιση 100 gr 
Διαστάσεις 31 x 3,7 x 31 cm
Διαστάσεις Γυάλινης Επιφάνειας 30 x 0.6 x 30 cm
Βάρος Ζυγαριάς 1.9 Kgr
Λειτουργεί με μπαταρίες

Ι10                      ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Θερμόμετρο με μεγάλη οθόνη LCD για μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος από τη μασχάλη ή το στόμα, με μέγιστο χρόνο μέτρησης 1 λεπτό.Ηχητικό σήμα ειδοποιεί τόσο για την ετοιμότητα λειτουργίας, όσο και για την ολοκλήρωση της μέτρησης. Αποθηκεύει την τελευταία μέτρηση και απενεργοποιείται αυτόματα.Διαθέτει αδιάβροχο και ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα και δυνατότητα απολύμανσης, καθώς και μπαταρία μακράς διαρκείας που μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα!Το tip μέτρησης είναι από ανοξείδωτο ατσάλι CrNi 18/8, Nickel plated Διαστάσεις: 130 x 25 x 11 mm. Εύρος μέτρησης: 32,0 °C – 42,0 °C. Ακρίβεια μέτρησης: ± 0,1 °C (εύρος 35,5 °C – 42,0 °C). Συμμορφώνεται με της οδηγίες τις ΕΕ σύμφωνα με EN 60601-1, EN60601-1-1, EN 60601-2, EN 12470-3 and EN.

Ι11                      ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ

Θερμόμετρο  ΑΥΤΙΟΥ  3 σε 1. Ιδανικό θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασιών , επιφανειών και περιβάλλοντος. Η μέτρηση του μετώπου μπορεί να γίνει σε δευτερόλεπτα. Το θερμόμετρο έχει αδιάβροχο σημείο επαφής και διαθέτει φωτεινές ενδείξεις LED: κόκκινη ένδειξη όταν υπάρχει πυρετός και πράσινη ένδειξη σε περίπτωση που δεν υπάρχει πυρετός.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Μνήμη 9 μετρήσεων.
Αδιάβροχο σημείο επαφής
Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο.
Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις .
Απόκλιση +/- 0,3 C.

Ι12                    ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 6ΚΑΝΑΛΟΣ

Ρεύματος / επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου. Με οθόνη LCD  απεικόνισης απαγωγής του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Θερμικό καταγραφικό υψηλής ανάλυσης. Αυτόματη / χειροκίνητη επιλογή λειτουργίας. Δυνατότητα αποθήκευσης 128 ασθενών. Αγγλική γλώσσα. Επικοινωνία μέσω σειριακής θύρας RS232 (προαιρετικά μέσω θύρας USB). Διαστάσεις: 310x235x66mm. Υψηλή ποιότητα κατασκευής. Με έγκριση CE 0123 από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ι13		ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

- Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια F-9079 με διαστάσεις 36mm x 45mm,

- Να Διαθέτουν σήμανση CE.

- Να Έχουν άριστη συγκολλητική ικανότητα χωρίς να τραυματίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους και είναι απο υλικό foam.

- Να  Έχουν κούμπωμα για στέρεη σύνδεση επενδυμένο με AG/AgCl.

- Η συγκολλητική τους πλευρά  να αποτελείται από μη τοξική και υποαλλεργική ουσία: Aqua - Tac.

- Είναι συσκευασμένα σε σακούλα αλουμινίου για προστασία του ζελέ.

- Ειδικά για διαγνωστικές εξετάσεις (τεστ κοπώσεως, holter ecg recording, καρδιογράφημα)

- Τύπος: F-9079

- Τεμάχια ανά συσκευασία: 50

- Τεμάχια ανά κιβώτιο: 25 x 50

Ι14		ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ

Η συσκευή να λειτουργεί με πίεση compressor και να περιλαμβάνει φιαλίδιο εξαέρωσης φαρμάκων (νεφελοποιητής) πολλαπλών χρήσεων επιστόμιο, μάσκα παιδική, μάσκα ενηλίκων, τέσσερα αντιμικροβιακά φίλτρα αέρος, πλαστικό σωλήνα σύνδεσης με κομπρέσσορα.

Ι15		 ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ

Μάσκα νεφελοποιητή ενηλίκων . Αποτελείται από λάστιχο, ποτήρι και μάσκα τα οποία είναι συνδεδεμένα σε σειρά για την νεφελοποίηση και λήψη του φαρμάκου από τον ασθενή.

Ι16		ΟΞΥΜΕΤΡΟ

      - Οθόνη LCD

      - RTC(Realtime clock )οθόνη

      - Έλεγχος φωτισμού και αυτόματηη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας

      - Πλοσδιορισμός του παλμού

      - Εμφάνιση αριθμητική και σε κυματομορφή

      - Μεγάλη διάρκεια ζωής: 4 ΑΑ για 48 ώρες  ή Ni-MH επαναφορτιζόμενες

      - Μεγάλη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων

      - Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν από H/Y

      - Με ηχητική και ορατή ειδοποίηση

Ι17		ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ

Tροχήλατο , Xρωμίου, Λευκό πανί, Διάσταση φύλλου: 0,60X1,70 m

Ι18		ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3LT

Φιάλη οξυγόνου 3 λίτρων. Φιάλες οξυγόνου από ανοξείδωτο ατσάλι για οξυγονοθεραπεία με βαλβίδα μείωσης της πίεσης, μανόμετρο και ρυθμιστή liter/m. Θα παραδοθεί πλήρης με συσκευασία προστασίας.

Ι19		ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5LT

Φιάλη οξυγόνου 5 λίτρων. Φιάλες οξυγόνου από ανοξείδωτο ατσάλι για οξυγονοθεραπεία με βαλβίδα μείωσης της πίεσης, μανόμετρο και ρυθμιστή liter/m. Θα παραδοθεί πλήρης με συσκευασία προστασίας.

Ι20		ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ

Κολάρο ιδανικό για σωστή και ασφαλή ακινητοποίηση. Προσαρμόζεται σε όλους τους σωματότυπους ενηλίκων προσφέροντας την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση.

Ι21		ΣΕΤ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο νάρθηκας διασφαλίζει άκαμπτη υποστήριξη σε μεγάλο βαθμό χάρη στο εσωτερικό μέρος του που είναι φτιαγμένο από νεοπρένιο με 100% απορροφητικό νάιλον τοποθετημένο σε έναν άκαμπτο μεταλλικό νάρθηκα. Η ταινία με σκράτς επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση. Το σετ περιλαμβάνει νάρθηκα ποδιού, χεριού, αντιβραχίου, καρπού και αγκώνα-αστραγάλου.

Ι22		ΨΥΓΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ηλεκτρονικός ψηφιακός έλεγχος και ένδειξη θερμοκρασίας
    Εσωτερικός φωτισμός
    Οπτικό και ακουστικό Alarm- συναγερμός
    Αυτόματη επαναφορά πόρτας
   Τέσσερις ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου
    Ρυθμιζομενα ενισχυμένα ράφια
    Προαιρετικά παρέχονται συστήματα καταγραφής 
     θερμοκρασίας και τηλεειδοποίησης
     Ειδικό αντιθαμβωτικο διπλό τζάμι
    Εύκολα αποσπώμενη Περσίδα και μετώπη
    Συρομενος ψυκτικός μηχανισμός για ευκολία στο σέρβις
    Αυτόματη απόψυξη

Ι23		ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

- Διαθέτει βάση πέντε ακτίνων με πλαστικούς τροχούς, δύο από τους οποίους διαθέτουν φρένο.

- Το ύψος του είναι ρυθμιζόμενο και διαθέτει πλαστικό δοχείο για την εύκολη αλλαγή των ορών.

- Ύψος : 125cm – 211cm

- Διάμετρος βάσης : 60cm

Ι24		 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

• Ομοιογένεια στην κατανομή θερμότητας μέσα στον θάλαμο προσφέροντας εξαιρετική σταθερότητα της θερμοκρασίας.• Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Χωρητικότητα θαλάμου: 28 Lt.
• Περιοχή θερμοκρασίας:+50C από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 700C.• Ακρίβεια θερμοκρασίας στους 370C: ≤ ± 10C.• Διαθέτει 2 ράφια chrome-plated ενώ ο μέγιστος αριθμός ραφιών είναι 4.
• Πιστοποιητικό προστασίας IP 20(Σύμφωνα με ΕΝ 50529).
• Εσωτερικές διαστάσεις (ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος):400x280x250 mm
• Εξωτερικές διαστάσεις(ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος): 580x402x425 mm.
• Μέγιστο βάρος/ράφι: 10 kg.
• Βάρος κλιβάνου: 18 kg.
• Τροφοδοσία: 230 volt, 50/60 Hz.
• Ισχύς: 250 W. 

Στάνταρντ εξοπλισμός 

• Ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται μέσω υδραυλικού-μηχανικού θερμοστάτη.
• Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας.• Εσωτερική υάλινη πόρτα.• Εσωτερικός θάλαμος κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενσωματωμένες θήκες για τα ράφια.• Συνοδεύεται από δύο (2) ράφια chrome-plated.

Ι25                    ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ειδικό δοχείο από ανθεκτικό, εύκολα αποστερώσιμο υλικό, (πχ πολυπροπυλένιο) με καπάκι για την φύλαξη ειδών ιατρείου. Διαστάσεις περίπου 40εκ πλάτος Χ 40εκ ύψος Χ 35 εκ φάρδος.

Ι26                    ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Βάση για οξυγόνο ανοξείδωτη – τροχήλατη. Διάσταση: 0,40X0,30X0,80 m”

Ι27                    ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ι28                    ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

Αναπηρικό Αμαξίδιο με Aνακλινόμενα Yποπόδια , πτυσσόμενο, με αφαιρούμενα πλαϊνά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ 76cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ 108cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ 89cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 65cm ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 46cm ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 40cm ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 51cm ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 42cm ΣΚΕΛΕΤΟΣ Μεταλλικός – επιχρωμιωμένος ΥΠΟΠΟΔΙΑ Αφαιρούμενα, ανακλινόμενα, ρυθμιζόμενου ύψους και γωνίας, με μεταλλικά πατάκια ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 200x50mm συμπαγείς ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 24″ φουσκωτοί ΦΡΕΝΑ Οπίσθιοι τροχοί ΠΛΑΪΝΑ Αφαιρούμενα ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ , ρυθμιζόμενο ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ,ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 19,3kg ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 100kg

Ι29                   ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

Ζώνη αμαξιδίου με μηχανισμό ασφαλείας AC – 460 Προσφέρει άνεση και ασφάλεια στον ασθενή κατά τη μετακίνηση του. Οι δύο άκρες της ζώνης τοποθετούνται στο σκελετό των βραχιόνων ή της πλάτης του αμαξιδίου και στερεώνονται με εγκράφες Εύκολο κούμπωμα με μπουτόν Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους αναπηρικών αμαξιδίων. Διαστάσεις ζώνης: 5 cm (Π) x 140 cm

Ι30		ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ

Ράμπες Αμαξιδίων 1.5m Πτυσσόμενες

Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου AC – 454 μήκους 1.5m Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου, με δυνατότητα πτύξεως, κατάλληλες για την ασφαλή μετακίνηση ασθενών με κινητικά προβλήματα. Διευκολύνουν την ανάβαση και την κατάβαση σε επικλινείς επιφάνειες. Κατασκευασμένες από αλουμινίο υψηλής ανθεκτικότητας Πτύσσονται συρταρωτά για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση Δυνατότητα επιμήκυνσης έως 1.5 m Διατίθενται ανά ζεύγος Μέγιστο βάρος χρήστη και αμαξιδίου…400ΚΙΛ

Ι31          ΚΑΡΕΚΛΑ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

- Η καρέκλα μπάνιου  τοποθετείται στο εσωτερικό της μπανιέρας ή της ντουζιέρας.

- Προσφέρει άνεση και ασφάλεια στα άτομα με περιορισμένη ικανότητα ισορροπίας.

- Σκελετός αλουμινίου

- Κάθισμα εργονομικού σχεδιασμού με χειρολαβές, από πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής

- Διαθέτει πλάτη προσφέροντας υποστήριξη του κορμού

- Αντιολισθητικά υποπόδια

- Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του καθίσματος 36 – 52 cm

- Μέγιστο βάρος χρήστη 115 Kg

- Διαστάσεις καθίσματος: 51 (Π) Χ 30 (Β) cm

Ι32	  ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ

Ανυψωτικό τουαλέτας με βραχίονες και καπάκι . Βοήθημα ασθενών για την έγερση ή το κάθισμα στην λεκάνη της τουαλέτας. Κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής ποιότητας Εφαρμόζει σε λεκάνες διαστάσεων 20 x 23 cm Ανατομικό σχήμα για την υγιεινή και την άνεση του χρήστη Σταθεροποιείται στη λεκάνη με εμπρόσθιο ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα (βίδα) Διαθέτει ειδικές λαβές με αφρώδη επένδυση Οι λαβές προσθαφαιρούνται με τη χρήση μπουτόν Πλένεται εύκολα με κοινά απορρυπαντικά Μέγιστο βάρος χρήστη 115 Kg

Ι33 	 ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ

- Από υλικό PVC, χωρίς αιχμηρές άκρες προς αποφυγή τραυματισμών

- Φουσκώνεται είτε με τη χρήση αντλίας είτε με το στόμα και κλείνει με βαλβίδα ασφαλείας

- Το νερό διοχετεύεται με σωλήνα μήκους 1,60 m σε οποιοδήποτε δοχείο

- Αδειάζει με μία κίνηση από τον ειδικό σωλήνα

- Διαστάσεις: 60 cm (Π) x 50 cm (Μ) x 20 cm (Υ)

Ι34         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

- Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μπράτσου  πλήρως αυτόματο, βασισμένο στην ταλαντωσιμετρική μέθοδο μετρήσεων.

- Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων και μνήμη 30 μετρήσεων για 2 χρήστες (2 x 30) με ημερομηνία και ώρα.

- Να απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας, λειτουργεί είτε με μπαταρίες είτε με τροφοδοτικό και συνοδεύεται από μαλακή θήκη μεταφοράς ή αποθήκευσης και 3 χρόνια εγγύηση.

Ι35           ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

Πιεσόμετρο μανομετρικό τροχήλατο,κατασκευασμένο απο ανθεκτικό πλαστικό , με μεγάλη οθόνη (147 mm.) και άσπρο πλαίσιο με μαύρα γράμματα ενδείξεων για ευανάγνωστα αποτελέσματα απο 0 mm Hg έως 300 mm Hg. Kαλάθι με θήκη  για την περιχειρίδα πρίν και μετα την χρήση. Περιχειρίδα ενηλίκων που κλείνει με βέλκρο απο νάυλον αντιιδρωτικό υλικό και μεγάλου μήκους σπιράλ λάστιχο. Ι57

Ι36         ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

Πιεσόμετρο μανομετρικό τροχήλατο,κατασκευασμένο απο ανθεκτικό πλαστικό , με μεγάλη οθόνη (147 mm.) και άσπρο πλαίσιο με μαύρα γράμματα ενδείξεων για ευανάγνωστα αποτελέσματα απο 0 mm Hg έως 300 mm Hg.Kαλάθι με θήκη  για την περιχειρίδα πρίν και μετα την χρήση.Περιχειρίδα ενηλίκων που κλείνει με βέλκρο απο νάυλον αντιιδρωτικό υλικό και μεγάλου μήκους σπιράλ λάστιχο.

Ι37          ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ

ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ,Με μαλακή επένδυση στην λαβή, ώστε να μην καταπονείται ο ασθενής κατα την μακροχρόνια χρήση. Να Υπαρχει η δυνατότητα ρύθμισης στο επιθυμητό ύψος και φυσικά προσαρμόζεται άνετα σε οποιοδήποτε κρεβάτι, εφόσον στην ουσία εφαρμόζεται ανάμεσα στο στρώμα και τον σκελετό του κρεβατιού.

Ι38	 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ

Μαξιλάρι με Πλάτη και Πλαϊνά 
Διαστάσεις 117 x 102 x 9 cm

Ι39	 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΟΝΑΤΩΝ

- Αποτελείται από συμπαγές αφρώδες υλικό ώστε να μην «κάθεται»

- Μειώνει τον πόνο χαμηλά στην πλάτη

- Βελτιώνει το κυκλοφορικό

- Κατάλληλο για θεραπεία μηρών

Ι40	ΜΑΞΙΛΑΡΙ KNEE SPACER

- Κατασκευασμένο από υλικό Visco – Elastic πολυουρεθάνη (memory foam), το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με το σώμα ώστε να γίνεται κατανομή των πιέσεων ισομερώς.

Ι41	ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ

Το μαξιλάρι είναι κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη.
Το εσωτερικό αποτελείται από 2 στρώματα. Το κάτω από PU Foam παρέχει μια ανθεκτική βάση. Το επάνω από παρέχει ένα μαλακό και άνετο κάθισμα.
Το κάλυμμα είναι από αδιάβροχο εύκολα καθαριζόμενο και αντιβακτηριδιακό. Διαστάσεις : 41 x 34 x 8cm, Διάσταση τρύπας 15 x 7,5 cm.

Ι42	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ

Προστατευτικό κατάκλισης αγκωνα.Ελαστικός σωληνωτός επίδεσμος με άνετο μαξιλαράκι για προστασία και αποτροπή από κατακλίσεις.Διατίθεται σε ζεύγος.Ενός μεγέθους

Ι43	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ

- Προστατευτικό κατάκλισης πτέρνας

- Ελαστικός σωληνωτός επίδεσμος με άνετο μαξιλαράκι για προστασία και αποτροπή από κατακλίσεις.Διατίθεται σε ζεύγος.Ενός μεγέθους

I44	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ηλεκτρικός γερανός βαρέως τύπου

Είναι κατασκευασμένος από ατσάλινο σκελετό, ηλεκτροστατικά βαμμένο.
Στη βάση διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενες ρόδες εκ των οποίων οι δύο πίσω με φρένα για την ασφαλή ακινητοποίηση του γερανού με αποτέλεσμα την κίνησή του προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Ένα από τα πλεονεκτήματα του γερανού moretti είναι το άνοιγμα της βάσης του από 66 έως 110 εκ. για την εύκολη τοποθέτηση του ασθενή σε αναπηρικό αμαξίδιο - καρέκλα - πολυθρόνα.
Το ηλεκτρικό μοτέρ που διαθέτει λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας 40 κύκλων λειτουργίας (ανέβασμα και κατέβασμα ασθενούς) με χρόνο επαναφόρτισης 6 ώρες.
Διαθέτει δύο χειριστήρια ίδιας λειτουργίας. Το ένα βρίσκεται ενσωματωμένο στη μπαταρία του γερανού και το δεύτερο είναι ενσύρματο μήκους ενός μέτρου.
Ο χειρισμός της ανύψωσης γίνεται από οποιοδήποτε χειριστήριο επιλέξουμε και μας δείχνει την κατάσταση της ισχύος της μπαταρίας.
Όταν το επίπεδο της ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό, ακούγεται ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα για επαναφόρτιση.
Μαζί με το γερανό παρέχεται και η υφασμάτινη αιώρα μεταφοράς η οποία συνδέεται στο περιστρεφόμενο μπράτσο του γερανού.
Το όριο βάρος ανύψωσης είναι τα 150 κιλά.
Οι διαστάσεις της βάσης του γερανού είναι 62 x 1,25 εκ. (ΠxΜ)
Είναι πιστοποιημένο με CE και διατίθεται με εγγύηση δύο ετών.

Ι45	ΜΑΣΚΑ VENTURI

- Είναι κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό, ελαφρύ πλαστικό υλικό, έχει πλάγιες οπές εκπνοής, ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο ταινία αλουμινίου.

- Η μάσκα είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων.

- Διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία, για τη συγκράτησή της στην κεφαλή.

- Η μάσκα συνδέεται με σωλήνα, διαμέτρου περίπου 20-22 mm και μήκους 15cm.

- Διαθέτει δύο στρόφιγγες- ρυθμιστές VENTURI παροχής οξυγόνου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μείγμα 24%-26%-28%-30%-35%-40%-50%, συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 2 m και εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο. Επίσης, διαθέτει κούμπωμα ασφαλείας για να σταθεροποιείται απόλυτα η πυκνότητα που επιλέγεται.

- Έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και προσφέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.

- Ο σωλήνας είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο, να μην διακόπτεται η παροχή του οξυγόνου.

Ι46	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΥΨΗΣ AMBU

- Ασκός ανάνηψης σιλικόνης, εξ’ ολοκλήρου από υλικό χωρίς Latex (Latex free).

- Διαφανής ασκός από σιλικόνη και πολυσουλφόνη, πολλαπλών χρήσεων, αποστειρούμενος στους 134°C.

- Μάσκα σιλικόνης N ° 4 ενηλίκων

- Βαλβίδα pop-off (60 cm στήλης νερού)

- Χωρητικότητας: 1.600 ml

Ι47	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  (ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)

Αναρρόφηση ρεύματος. Η συσκευή αναρρόφησης  χρησιμοποιεται για την αναρρόφηση των εκκρίσεων από τη μύτη, το στόμα ή τους πνεύμονες σε ενήλικους και παιδιά. Είναι φορητή και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλη τόσο για νοσοκομειακή όσο και για οικιακή χρήση, σε τραχειοστομημένους, σε μετεγχειρητικούς και σε χρόνια κατακεκλιμένους ασθενείς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Πληρεί τις τελευταίες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας

- Ο κύκλος λειτουργίας της αναρρόφησης είναι 20 λεπτά σε λειτουργία και 40 λεπτά εκτός λειτουργίας.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις μικρών χειρουργικών επεμβάσεων

- Το δοχείο διαθέτει βαλβίδα υπερχείλισης και μπορεί να αποστειρωθεί

- Διαθέτει αντιβακτηριδιακό φίλτρο, ρυθμιστή της πίεσης αναρρόφησης και ένδειξη πίεσης

- Μέγιστη πίεση αναρρόφησης : -0,75 bar

- Επίπεδο θορύβου 59,6dB

- Ροή αέρα : 15 λίτρα / αέρα

- Διαστάσεις :  25x19x16 cm

- 2 χρόνια εγγύηση

Ι48	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

Διαθέτει ένα κατοχυρωμένο, ρυθμιζόμενο διάφραγμα στη μια πλευρά, το οποίο ενισχύει την παραδοσιακή λειτουργία του κώδωνα στην αντίθετη πλευρά. Το κατοχυρωμένο ρυθμιζόμενο διάφραγμα εναλλάσσεται μεταξύ των τρόπων λειτουργίας κώδωνα και διαφράγματος, με μια απλή αλλαγή πίεσης στον κώδωνα. Διαθέτει επίσης: Σωλήνωση μονού αυλού 
Κατοχυρωμένες, μαλακές ελαίες άριστης εφαρμογής.

I49	ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΙΝΟΧ 25CM

Λεκάνη νεφροειδής ανοξείδωτη. 25cm

I50	ΜΠΟΛ ΙΝΟΧ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ι51	ΒΑΜΒΑΚΟΔΟΧΕΙΟ 0.5ΛΙΤ

Ι52	 ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ

Ψυχρός φωτισμός 6500 K
Κατανάλωση ρευματος: 230 V - 50 Hz
Ασφάλεια προστασίας: 2x1A
Διπολικός διακόπτης λειτουργίας
Καλώδιο παροχής 2 m
Όλα τα εξαρτήματα  UL, DVE, IMQ να είναι πιστοποιημένα.
Ύψος 50 cm, Μήκος 40 cm,Πλάτος 12 cm

Ι53	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ

( βαρέος τύπου)Χαρακτηριστικά:Διαθέτει στρογγυλευμένες γωνίες προς αποφυγή ατυχήματος από σύγκρουση.Σκελετός από σωλήνα πάχους 2mm και οβάλ διατομής 40Χ25 mm.Πόδια από σωλήνα πάχους 2mm διαμέτρου 48mm με κωνική διαμόρφωση για άμεση και χωρίς εργαλεία συναρμολόγηση της κλίνης.2 ψαλίδια ασφαλείας ,γερμανικής κατασκευής, για τη ρύθμιση της πλάτης.Επιφανειακή επίστρωση με ηλεκτροστατική βαφή.Δερματίνη υψηλής ποιότητας σε πολλούς χρωματισμούς (Βασικός μαύρος).Αφρολέξ πάχους 3,5cm και πυκνότητας 300kg/m3.Υποδοχέας ρολού χαρτοσέντονου που προσαρμόζεται με απλές κινήσεις τόσο από την πλευρά των ποδιών όσο και της κεφαλής.Διαστάσεις 195Χ65Χ75cm(M Χ Π Χ Υ).

Ι54	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ

Επαγγελματικό τροχήλατο σκαμπό με πλάτη και μηχανισμό Gas Spring για την ρύθμιση του ύψους.
Δυνατότητα περιστροφής 360ο, άνετο κάθισμα και πλάτη επενδυμένα με μαλακό αφρoλέξ με ανθεκτική δερματίνη.
Στεφάνη στήριξης ποδιών στην ΙΝΟΧ  βάση.
Διάμετρος καθίσματος 35cm 
Ανύψωση 47-60cm και κατ' επιλογή 63-77cm.

Ι55	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ

ΙΝΟΧ 0,45Χ0,64Χ0,80

Tροχήλατο (2 ρόδες με φρένο) Aνοξείδωτο Mε 2 ράφια και 1 συρτάρι.

Ι56	ΜΟΝΟΣΚΑΛΟ

Με χαλύβδινο σκελετό, βαμμένα με ηλεκτροστατική εποξική βαφή.
Διαστάσεις : 43 x 26 x 23 cm ύψος

Ι57	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΙΔΑ( ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ)

- 1 x Λαβίδα χειρουργική 12.5 cm

- 1 x Λαβίδα Mosquito 12,5 cm ευθεία

Ι58	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΨΑΛΙΔΙ

- 1 x Ψαλίδι χειρουργικό 17,5 cm οξύ / αμβλύ κυρτό

- 1 x Ψαλίδι ραμμάτων  13,75 cm

Ι59	 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ ΝΗΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΝΟΧ Λαβή νυστεριών Νο 3

Ι60	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ (ΣΕΤ)

Λεπίδες Χειρουργικές αποστειρωμένες μ.χρ  19,00 σε όλες τις διαστάσεις

Ι61	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΙΧΟΥ

- Μεταλλικό φαρμακείο τοίχου μεγάλου μεγέθους σε λευκό χρώμα.

- Με δύο ράφια

- Διαστάσεις: 48x35x14cm

Ι62	ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4 ΛΙΤΡ

Πλαστικό δοχείο απόρριψης βελονών 5,4 λίτρων

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για κάθε είδος εξοπλισμού πρέπει να πληρούνται τόσο οι γενικές όσο και οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχους και ο κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Τζανακάκη Μαρία Ιατρός |  | Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΧ Δοξάκη Ελένη Πολιτικός Μηχανικός |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα Φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ (αρ. διακ………………)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα ………………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός ..………..

| Α/Α ΕΙΔΩΝ | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (εταιρεία) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ Ι01 | Τεχνολογία RescueReady, η συσκευή είναι πάντα ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΗ για διάσωση, κάτι που επιτυγχάνεται με τον καθημερινό αυτοέλεγχο (auto self-test) όπου ελέγχονται: Hardware, software, αυτονομία μπαταρίας, παρουσία ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ). Προτεραιότητα στη συγχρονισμένη απινίδωση. Καταλληλότητα για παιδιατρική χρήση, με τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Η συγκεκριμένη απαίτηση βασίζεται στις προδιαγραφές του ERC και καλύπτει περιστατικό βάρους μικρότερου των 25 Kg ή ηλικίας μικρότερης των 8 ετών. Ανίχνευση παλμών βηματοδότη. Ανιχνεύονται παλμοί βηματοδότη, ενημερώνεται ο χρήστης και επιπλέον αποφεύγεται η σύγχιση του συστήματος από ψευδή σήματα. Επιπρόσθετα, με αυτή τη δυνατότητα ο χρήστης ενημερώνεται ότι πρέπει να μετακινήσει το ηλεκτρόδιο από τη θέση που το τοποθέτησε, σε περίπτωση ύπαρξης βηματοδότη. Πολικότητα ηλεκτροδίων. Οι απινιδωτές του οίκου Cardiac Science είναι από τα λίγα μηχανήματα της παγκόσμια αγοράς που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια κατάλληλα για τοποθέτηση είτε με ορθή είτε με ανάστροφη πολικότητα. Ο χρόνος είναι ο κύριος παράγοντας για την ανάταξη, δεν πρέπει να γίνεται σπατάλη ούτε δευτερολέπτου για τη σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων. Λειτουργία με ένα μόνο πλήκτρο. Αυτόματη ενεργοποίηση της συσκευής χωρίς on-off διακόπτες, χωρίς διακόπτες επιλογών menu. Μόνο ένα πλήκτρο, το πλήκτρο απινίδωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ι02 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ | Το Σετ Διαγνωστκό ΩΡΛ είναι ένα πλήρες σετ με: Οφθαλμοσκόπιο, Ωτοσκόπιο, 4 χωνάκια πολλαπλών χρήσεων,5 χωνάκια μιας χρήσης διαμέτρου 2,5 και 5 χωνάκια 4m. Το οφθαλμοσκόπιο είναι κορυφαίας ποιότητας οφθαλμοσκόπιο με διάφραγμα αστέρα διόρθωσης. Έχει κορυφαίας ποιότητας οπτικά σε έκδοση mini. Ιδανικό για επισκέψεις κατ'οίκον. Χρησιμοποιείται μόνο με λαβή Έχει κλιπ με ενσωματωμένο διακόπτη on/off,απενεργοποιείται αυτόματα μόλις επιστραφεί στην τσέπη. Έχει προηγμένη τεχνολογία Ξένου Αλογόνου με ξεκάθαρη εικόνα και τέλειο φωτισμό.Διαθέτει 5 διαφράγματα, είναι ένα πλήρες εργαλείο που περιλαμβάνει αστέρα διόρθωσης. Εύκολη συντήρηση και ευέλικτο. Η λαβή είναι υψηλής ποιότητας με εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό/φινίρισμα Χρωμίου. Ανθεκτικό σε κραδασμούς και αντιολησθητικό. Το ωτοσκόπιο είναι ένα σύγχρονο ωτοσκόπιο σε μικρό μέγεθος. Έχει προηγμένη τεχνολογία Ξένου Αλογόνου για 100% περισσότερο φως από τους συμβατικούς λαμπτήρες για τέλειο φωτισμό. Έχει παράθυρο παρατήρησης με μεγέθυνση 3x από εξαιρετικά οπτικά για ξεκάθαρες εικόνες χωρίς αντανακλάσεις. Το παράθυρο είναι βιδωμένο στην κεφαλή και περιστρέφεται. Έχει κλιπ με ενσωματωμένο διακόπτη on/off. Είναι ασφαλές,απενεργοποιείται αυτόματα. Η λαβή είναι υψηλής ποιότητας: φινίρισμα Χρωμίου/εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό. Είναι σκληρό, ανθεκτικό σε κραδασμούς και είναι αντιολησθητικό. Τα χωνάκια πολλαπλών χρήσεων είναι κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας με λείο φινίρισμα. Καθαρίζονται εύκολα με τη χρήση κοινών απολυμαντικών. Έχει εργονομικό σχέδιο,η εισχώρηση χωρίς πόνο και χωρίς τραυματισμούς. Άριστη εφαρμογή στην κεφαλή Ωτοσκοπίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ι03 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΦΘ/ΩΤΟ | Περιγράφεται παραπάνω | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ι04 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ | Εργαλείο για επιτόπου παρακολούθηση και έλεγχο. Σχεδιασμένο να κινείται, με ακριβή και γρήγορη καταγραφή δεδομένων των ζωτικών σημείων σε κλινικές, νοσοκομεία και γενικά εξωτερικά σημεία. Εργονομικός σχεδιασμός και πολύ ανεπτυγμένη τεχνολογία με αποτέλεσμα τα αξιόπιστα αποτελέσματα μέτρησης και εξοικονόμησης χρόνου. Κλινικά τεκμηριωμένες μετρησεις της αρτηριακής πίεσης για τους ενήλικες όσο και τα νεογνά που ζυγίζουν μόλις 1kg. Yψηλή ακρίβεια και ανοχή στη κίνηση (PEARL SpO2) το καθιστούν επίσης, κατάλληλο για κρίσιμους ασθενείς (π.χ. νεογνά), κλινικά τεκμηριωμένο. Shock resistant Εύκολη και γρήγορη λειτουργία οφειλόμενη στο απλό μενού και άψογες επιλογές αποθήκευσης για τον αισθητήρα και τα cuffs Τυπικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει επιπλέον σωλήνες σπιράλ για συνολικό μήκος σωλήνα περίπου 2m συμπεριλαμβανομένων των cuff, καθώς και ένα αισθητήρα δακτύλου με μήκος καλωδίου περίπου 90 εκατοστά. Αποδοτική Li-Ion μπαταρία (περίπου 500 μετρήσεις). Υπέρυθρο θερμόμετρο αυτιού. Μεγάλη, φωτεινή οθόνη LCD. Ταυτόχρονη μέτρηση ή εναλλαγή σε διαφορετικές ζωτικές παραμέτρους μέσα σε δευτερόλεπτα. Φορητό & ελαφρύ. Κινητή βάση (προαιρετικά). 2 χρόνια εγγύηση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ι05 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΜΟΝΙΤΟΡ | Τροχήλατη βάση 5 ακτινών.Να διαθέτει 2 καλαθάκια για τοποθέτηση καλωδίων και παρελκομένων. Με απόλυτη σταθερότητα του monitor πάνω στη βάση και δυνατότητα κλίσης μέχρι και 40ο για ευκολότερη ανάγνωση της οθόνης. Να διαθέτει 5 τροχούς εκ των οποίων oι 2 διαθέτουν φρένο, για γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ι06 ΒΕΛΟΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥ Σε σετ των 25 τεμ. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ι07 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ | Ηλεκτρονικός μετρητής τριών παραμέτρων . Συσκευή με εξελιγμένη μέτρηση ηλεκτροδίων σε σύστημα 3 σε 1 για μέτρηση χοληστερόλης, σακχάρου και τριγλυκεριδίων. Χαρακτηριστικά : Να εκτελεί διαφορετικές μετρήσεις από το ακροδάκτυλο απλά αλλάζοντας ταινία Ανακλαστικομετρική (reflestometric) τεχνολογία με ταινίες για χοληστερόλη και τριγλυκερίδια Αμπερομετρική (amperometric) τεχνολογία με ηλεκτρόδια για γλυκόζη Οθόνη LCD Μνήμη 255 μετρήσεων Βάρος 70 γραμμάρια Μετρήσεις γλυκόζης : 25-500 mg/dl (1.4-28 mmol/l) Μετρήσεις χοληστερόλης : 130-400 mg/dl (3,3-10,2 mmol/l) Μετρήσεις τριγλυκεριδίων : 50-500 mg/dl (0,56-5,6 mmol/l) Η συσκευασία να περιλαμβάνει : Τον μετρητή Στυλό ανώδυνου τρυπήματος Θήκη μεταφορας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ι08 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ | Διαθέτει λάμπα 2.2V & εξωτερικό περίβλημα από αλουμίνιο με ειδικό λούστρο που μπορεί να αποστειρωθεί. Με πρακτικό μεταλλικό clip για να πιάνεται στην ιατρική ρόμπα & απλή λειτουργία on / off | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ι09 ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | Επιφάνεια πολύ μεγάλης ανθεκτικότητας δένει αρμονικά με ατσάλινα ανοξείδωτα μέρη πάνω στην πλαστική βάση της ζυγαριάς. Μέγιστο Βάρος 150 Kgr Διαβάθμιση 100 gr Διαστάσεις 31 x 3,7 x 31 cm Διαστάσεις Γυάλινης Επιφάνειας 30 x 0.6 x 30 cm Βάρος Ζυγαριάς 1.9 Kgr Λειτουργεί με μπαταρίες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ι10 ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | Θερμόμετρο με μεγάλη οθόνη LCD για μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος από τη μασχάλη ή το στόμα, με μέγιστο χρόνο μέτρησης 1 λεπτό.Ηχητικό σήμα ειδοποιεί τόσο για την ετοιμότητα λειτουργίας, όσο και για την ολοκλήρωση της μέτρησης. Αποθηκεύει την τελευταία μέτρηση και απενεργοποιείται αυτόματα.Διαθέτει αδιάβροχο και ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα και δυνατότητα απολύμανσης, καθώς και μπαταρία μακράς διαρκείας που μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα!Το tip μέτρησης είναι από ανοξείδωτο ατσάλι CrNi 18/8, Nickel plated Διαστάσεις: 130 x 25 x 11 mm. Εύρος μέτρησης: 32,0 °C – 42,0 °C. Ακρίβεια μέτρησης: ± 0,1 °C (εύρος 35,5 °C – 42,0 °C). Συμμορφώνεται με της οδηγίες τις ΕΕ σύμφωνα με EN 60601-1, EN60601-1-1, EN 60601-2, EN 12470-3 and EN. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ι11 ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ | Θερμόμετρο ΑΥΤΙΟΥ 3 σε 1. Ιδανικό θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασιών , επιφανειών και περιβάλλοντος. Η μέτρηση του μετώπου μπορεί να γίνει σε δευτερόλεπτα. Το θερμόμετρο έχει αδιάβροχο σημείο επαφής και διαθέτει φωτεινές ενδείξεις LED: κόκκινη ένδειξη όταν υπάρχει πυρετός και πράσινη ένδειξη σε περίπτωση που δεν υπάρχει πυρετός. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Μνήμη 9 μετρήσεων. Αδιάβροχο σημείο επαφής Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο. Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις . Απόκλιση +/- 0,3 C. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ι12 ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 6ΚΑΝΑΛΟΣ | Ρεύματος / επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου. Με οθόνη LCD απεικόνισης απαγωγής του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Θερμικό καταγραφικό υψηλής ανάλυσης. Αυτόματη / χειροκίνητη επιλογή λειτουργίας. Δυνατότητα αποθήκευσης 128 ασθενών. Αγγλική γλώσσα. Επικοινωνία μέσω σειριακής θύρας RS232 (προαιρετικά μέσω θύρας USB). Διαστάσεις: 310x235x66mm. Υψηλή ποιότητα κατασκευής. Με έγκριση CE 0123 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ι13 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ | Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια F-9079 με διαστάσεις 36mm x 45mm, Να Διαθέτουν σήμανση CE. Να Έχουν άριστη συγκολλητική ικανότητα χωρίς να τραυματίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους και είναι απο υλικό foam. Να Έχουν κούμπωμα για στέρεη σύνδεση επενδυμένο με AG/AgCl. Η συγκολλητική τους πλευρά να αποτελείται από μη τοξική και υποαλλεργική ουσία: Aqua - Tac. Είναι συσκευασμένα σε σακούλα αλουμινίου για προστασία του ζελέ. Ειδικά για διαγνωστικές εξετάσεις (τεστ κοπώσεως, holter ecg recording, καρδιογράφημα) Τύπος: F-9079 Τεμάχια ανά συσκευασία: 50 Τεμάχια ανά κιβώτιο: 25 x 50 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ι14 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ | Η συσκευή να λειτουργεί με πίεση compressor και να περιλαμβάνει φιαλίδιο εξαέρωσης φαρμάκων (νεφελοποιητής) πολλαπλών χρήσεων επιστόμιο, μάσκα παιδική, μάσκα ενηλίκων, τέσσερα αντιμικροβιακά φίλτρα αέρος, πλαστικό σωλήνα σύνδεσης με κομπρέσσορα. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ι15 ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ | Μάσκα νεφελοποιητή ενηλίκων . Αποτελείται από λάστιχο, ποτήρι και μάσκα τα οποία είναι συνδεδεμένα σε σειρά για την νεφελοποίηση και λήψη του φαρμάκου από τον ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ι16 ΟΞΥΜΕΤΡΟ | Οθόνη LCD RTC(Realtime clock )οθόνη Έλεγχος φωτισμού και αυτόματηη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας Πλοσδιορισμός του παλμού Εμφάνιση αριθμητική και σε κυματομορφή Μεγάλη διάρκεια ζωής: 4 ΑΑ για 48 ώρες ή Ni-MH επαναφορτιζόμενες Μεγάλη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν από H/Y Με ηχητική και ορατή ειδοποίηση | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ι17 ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ | Tροχήλατο , Xρωμίου, Λευκό πανί, Διάσταση φύλλου: 0,60X1,70 m | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ι18 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3LT | Φιάλη οξυγόνου 3 λίτρων. Φιάλες οξυγόνου από ανοξείδωτο ατσάλι για οξυγονοθεραπεία με βαλβίδα μείωσης της πίεσης, μανόμετρο και ρυθμιστή liter/m. Θα παραδοθεί πλήρης με συσκευασία προστασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Ι19 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5LT | Φιάλη οξυγόνου 5 λίτρων. Φιάλες οξυγόνου από ανοξείδωτο ατσάλι για οξυγονοθεραπεία με βαλβίδα μείωσης της πίεσης, μανόμετρο και ρυθμιστή liter/m. Θα παραδοθεί πλήρης με συσκευασία προστασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ι20 ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ | Κολάρο ιδανικό για σωστή και ασφαλή ακινητοποίηση. Προσαρμόζεται σε όλους τους σωματότυπους ενηλίκων προσφέροντας την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Ι21 ΣΕΤ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | Ο νάρθηκας διασφαλίζει άκαμπτη υποστήριξη σε μεγάλο βαθμό χάρη στο εσωτερικό μέρος του που είναι φτιαγμένο από νεοπρένιο με 100% απορροφητικό νάιλον τοποθετημένο σε έναν άκαμπτο μεταλλικό νάρθηκα. Η ταινία με σκράτς επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση. Το σετ περιλαμβάνει νάρθηκα ποδιού, χεριού, αντιβραχίου, καρπού και αγκώνα-αστραγάλου. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Ι22 ΨΥΓΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | Ηλεκτρονικός ψηφιακός έλεγχος και ένδειξη θερμοκρασίας Εσωτερικός φωτισμός Οπτικό και ακουστικό Alarm- συναγερμός Αυτόματη επαναφορά πόρτας Τέσσερις ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του ψυγείου Ρυθμιζομενα ενισχυμένα ράφια Προαιρετικά παρέχονται συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας και τηλεειδοποίησης Ειδικό αντιθαμβωτικο διπλό τζάμι Εύκολα αποσπώμενη Περσίδα και μετώπη Συρομενος ψυκτικός μηχανισμός για ευκολία στο σέρβις Αυτόματη απόψυξη | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Ι23 ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ | Διαθέτει βάση πέντε ακτίνων με πλαστικούς τροχούς, δύο από τους οποίους διαθέτουν φρένο. Το ύψος του είναι ρυθμιζόμενο και διαθέτει πλαστικό δοχείο για την εύκολη αλλαγή των ορών. Ύψος : 125cm – 211cm Διάμετρος βάσης : 60cm | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Ι24 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ | Ομοιογένεια στην κατανομή θερμότητας μέσα στον θάλαμο προσφέροντας εξαιρετική σταθερότητα της θερμοκρασίας. Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χωρητικότητα θαλάμου: 28 Lt. Περιοχή θερμοκρασίας:+50C από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 700C. Ακρίβεια θερμοκρασίας στους 370C: ≤ ± 10C. Διαθέτει 2 ράφια chrome-plated ενώ ο μέγιστος αριθμός ραφιών είναι 4. Πιστοποιητικό προστασίας IP 20(Σύμφωνα με ΕΝ 50529). Εσωτερικές διαστάσεις (ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος):400x280x250 mm Εξωτερικές διαστάσεις(ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος): 580x402x425 mm. Μέγιστο βάρος/ράφι: 10 kg. Βάρος κλιβάνου: 18 kg. Τροφοδοσία: 230 volt, 50/60 Hz. Ισχύς: 250 W. Στάνταρντ εξοπλισμός Ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται μέσω υδραυλικού-μηχανικού θερμοστάτη. Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας. Εσωτερική υάλινη πόρτα. Εσωτερικός θάλαμος κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενσωματωμένες θήκες για τα ράφια. Συνοδεύεται από δύο (2) ράφια chrome-plated. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Ι25 ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ | Ειδικό δοχείο από ανθεκτικό, εύκολα αποστερώσιμο υλικό, (πχ πολυπροπυλένιο) με καπάκι για την φύλαξη ειδών ιατρείου. Διαστάσεις περίπου 40εκ πλάτος Χ 40εκ ύψος Χ 35 εκ φάρδος. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Ι26 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | Βάση για οξυγόνο ανοξείδωτη – τροχήλατη. Διάσταση: 0,40X0,30X0,80 m” | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Ι27 ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ |  | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Ι28 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | Αναπηρικό Αμαξίδιο με Aνακλινόμενα Yποπόδια , πτυσσόμενο, με αφαιρούμενα πλαϊνά. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ 76cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ 108cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ 89cm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 65cm ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 46cm ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 40cm ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ 51cm ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 42cm ΣΚΕΛΕΤΟΣ Μεταλλικός – επιχρωμιωμένος ΥΠΟΠΟΔΙΑ Αφαιρούμενα, ανακλινόμενα, ρυθμιζόμενου ύψους και γωνίας, με μεταλλικά πατάκια ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 200x50mm συμπαγείς ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 24″ φουσκωτοί ΦΡΕΝΑ Οπίσθιοι τροχοί ΠΛΑΪΝΑ Αφαιρούμενα ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ , ρυθμιζόμενο ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ,ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 19,3kg ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 100kg | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Ι29 ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | Ζώνη αμαξιδίου με μηχανισμό ασφαλείας AC – 460 Προσφέρει άνεση και ασφάλεια στον ασθενή κατά τη μετακίνηση του. Οι δύο άκρες της ζώνης τοποθετούνται στο σκελετό των βραχιόνων ή της πλάτης του αμαξιδίου και στερεώνονται με εγκράφες Εύκολο κούμπωμα με μπουτόν Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους αναπηρικών αμαξιδίων. Διαστάσεις ζώνης: 5 cm (Π) x 140 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Ι30 ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ | Ράμπες Αμαξιδίων 1.5m Πτυσσόμενες Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου AC – 454 μήκους 1.5m Ράμπες αναπηρικού αμαξιδίου, με δυνατότητα πτύξεως, κατάλληλες για την ασφαλή μετακίνηση ασθενών με κινητικά προβλήματα. Διευκολύνουν την ανάβαση και την κατάβαση σε επικλινείς επιφάνειες. Κατασκευασμένες από αλουμινίο υψηλής ανθεκτικότητας Πτύσσονται συρταρωτά για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση Δυνατότητα επιμήκυνσης έως 1.5 m Διατίθενται ανά ζεύγος Μέγιστο βάρος χρήστη και αμαξιδίου…400ΚΙΛ | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Ι31 ΚΑΡΕΚΛΑ - ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ | Η καρέκλα μπάνιου τοποθετείται στο εσωτερικό της μπανιέρας ή της ντουζιέρας. Προσφέρει άνεση και ασφάλεια στα άτομα με περιορισμένη ικανότητα ισορροπίας. Σκελετός αλουμινίου Κάθισμα εργονομικού σχεδιασμού με χειρολαβές, από πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής Διαθέτει πλάτη προσφέροντας υποστήριξη του κορμού Αντιολισθητικά υποπόδια Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του καθίσματος 36 – 52 cm Μέγιστο βάρος χρήστη 115 Kg Διαστάσεις καθίσματος: 51 (Π) Χ 30 (Β) cm | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Ι32 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ | Ανυψωτικό τουαλέτας με βραχίονες και καπάκι . Βοήθημα ασθενών για την έγερση ή το κάθισμα στην λεκάνη της τουαλέτας. Κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής ποιότητας Εφαρμόζει σε λεκάνες διαστάσεων 20 x 23 cm Ανατομικό σχήμα για την υγιεινή και την άνεση του χρήστη Σταθεροποιείται στη λεκάνη με εμπρόσθιο ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα (βίδα) Διαθέτει ειδικές λαβές με αφρώδη επένδυση Οι λαβές προσθαφαιρούνται με τη χρήση μπουτόν Πλένεται εύκολα με κοινά απορρυπαντικά Μέγιστο βάρος χρήστη 115 Kg | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Ι33 ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ | Από υλικό PVC, χωρίς αιχμηρές άκρες προς αποφυγή τραυματισμών Φουσκώνεται είτε με τη χρήση αντλίας είτε με το στόμα και κλείνει με βαλβίδα ασφαλείας Το νερό διοχετεύεται με σωλήνα μήκους 1,60 m σε οποιοδήποτε δοχείο Αδειάζει με μία κίνηση από τον ειδικό σωλήνα Διαστάσεις: 60 cm (Π) x 50 cm (Μ) x 20 cm (Υ) | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Ι34 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ | Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μπράτσου πλήρως αυτόματο, βασισμένο στην ταλαντωσιμετρική μέθοδο μετρήσεων. Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη για εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων και μνήμη 30 μετρήσεων για 2 χρήστες (2 x 30) με ημερομηνία και ώρα. Να απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας, λειτουργεί είτε με μπαταρίες είτε με τροφοδοτικό και συνοδεύεται από μαλακή θήκη μεταφοράς ή αποθήκευσης και 3 χρόνια εγγύηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Ι35 ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ | Πιεσόμετρο μανομετρικό τροχήλατο,κατασκευασμένο απο ανθεκτικό πλαστικό , με μεγάλη οθόνη (147 mm.) και άσπρο πλαίσιο με μαύρα γράμματα ενδείξεων για ευανάγνωστα αποτελέσματα απο 0 mm Hg έως 300 mm Hg. Kαλάθι με θήκη για την περιχειρίδα πρίν και μετα την χρήση. Περιχειρίδα ενηλίκων που κλείνει με βέλκρο απο νάυλον αντιιδρωτικό υλικό και μεγάλου μήκους σπιράλ λάστιχο. Ι57 | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Ι36 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ | Πιεσόμετρο μανομετρικό τροχήλατο,κατασκευασμένο απο ανθεκτικό πλαστικό , με μεγάλη οθόνη (147 mm.) και άσπρο πλαίσιο με μαύρα γράμματα ενδείξεων για ευανάγνωστα αποτελέσματα απο 0 mm Hg έως 300 mm Hg.Kαλάθι με θήκη για την περιχειρίδα πρίν και μετα την χρήση.Περιχειρίδα ενηλίκων που κλείνει με βέλκρο απο νάυλον αντιιδρωτικό υλικό και μεγάλου μήκους σπιράλ λάστιχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Ι37 ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ | ΛΑΒΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ,Με μαλακή επένδυση στην λαβή, ώστε να μην καταπονείται ο ασθενής κατα την μακροχρόνια χρήση. Να Υπαρχει η δυνατότητα ρύθμισης στο επιθυμητό ύψος και φυσικά προσαρμόζεται άνετα σε οποιοδήποτε κρεβάτι, εφόσον στην ουσία εφαρμόζεται ανάμεσα στο στρώμα και τον σκελετό του κρεβατιού. | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Ι38 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ | Μαξιλάρι με Πλάτη και Πλαϊνά Διαστάσεις 117 x 102 x 9 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Ι39 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΟΝΑΤΩΝ | Αποτελείται από συμπαγές αφρώδες υλικό ώστε να μην «κάθεται» Μειώνει τον πόνο χαμηλά στην πλάτη Βελτιώνει το κυκλοφορικό Κατάλληλο για θεραπεία μηρών | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Ι40 ΜΑΞΙΛΑΡΙ KNEE SPACER | Κατασκευασμένο από υλικό Visco – Elastic πολυουρεθάνη (memory foam), το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με το σώμα ώστε να γίνεται κατανομή των πιέσεων ισομερώς. | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Ι41 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ | Το μαξιλάρι είναι κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη. Το εσωτερικό αποτελείται από 2 στρώματα. Το κάτω από PU Foam παρέχει μια ανθεκτική βάση. Το επάνω από παρέχει ένα μαλακό και άνετο κάθισμα. Το κάλυμμα είναι από αδιάβροχο εύκολα καθαριζόμενο και αντιβακτηριδιακό. Διαστάσεις : 41 x 34 x 8cm, Διάσταση τρύπας 15 x 7,5 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Ι42 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ | Προστατευτικό κατάκλισης αγκωνα.Ελαστικός σωληνωτός επίδεσμος με άνετο μαξιλαράκι για προστασία και αποτροπή από κατακλίσεις.Διατίθεται σε ζεύγος. Ενός μεγέθους | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Ι43 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ | Προστατευτικό κατάκλισης πτέρνας Ελαστικός σωληνωτός επίδεσμος με άνετο μαξιλαράκι για προστασία και αποτροπή από κατακλίσεις.Διατίθεται σε ζεύγος.Ενός μεγέθους | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | I44 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | Ηλεκτρικός γερανός βαρέως τύπου Είναι κατασκευασμένος από ατσάλινο σκελετό, ηλεκτροστατικά βαμμένο. Στη βάση διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενες ρόδες εκ των οποίων οι δύο πίσω με φρένα για την ασφαλή ακινητοποίηση του γερανού με αποτέλεσμα την κίνησή του προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ένα από τα πλεονεκτήματα του γερανού moretti είναι το άνοιγμα της βάσης του από 66 έως 110 εκ. για την εύκολη τοποθέτηση του ασθενή σε αναπηρικό αμαξίδιο - καρέκλα - πολυθρόνα. Το ηλεκτρικό μοτέρ που διαθέτει λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας 40 κύκλων λειτουργίας (ανέβασμα και κατέβασμα ασθενούς) με χρόνο επαναφόρτισης 6 ώρες. Διαθέτει δύο χειριστήρια ίδιας λειτουργίας. Το ένα βρίσκεται ενσωματωμένο στη μπαταρία του γερανού και το δεύτερο είναι ενσύρματο μήκους ενός μέτρου. Ο χειρισμός της ανύψωσης γίνεται από οποιοδήποτε χειριστήριο επιλέξουμε και μας δείχνει την κατάσταση της ισχύος της μπαταρίας. Όταν το επίπεδο της ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό, ακούγεται ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα για επαναφόρτιση. Μαζί με το γερανό παρέχεται και η υφασμάτινη αιώρα μεταφοράς η οποία συνδέεται στο περιστρεφόμενο μπράτσο του γερανού. Το όριο βάρος ανύψωσης είναι τα 150 κιλά. Οι διαστάσεις της βάσης του γερανού είναι 62 x 1,25 εκ. (ΠxΜ) Είναι πιστοποιημένο με CE και διατίθεται με εγγύηση δύο ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Ι45 ΜΑΣΚΑ VENTURI | Είναι κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό, ελαφρύ πλαστικό υλικό, έχει πλάγιες οπές εκπνοής, ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο ταινία αλουμινίου. Η μάσκα είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων. Διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία, για τη συγκράτησή της στην κεφαλή. Η μάσκα συνδέεται με σωλήνα, διαμέτρου περίπου 20-22 mm και μήκους 15cm. Διαθέτει δύο στρόφιγγες- ρυθμιστές VENTURI παροχής οξυγόνου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μείγμα 24%-26%-28%-30%-35%-40%-50%, συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 2 m και εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο. Επίσης, διαθέτει κούμπωμα ασφαλείας για να σταθεροποιείται απόλυτα η πυκνότητα που επιλέγεται. Έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και προσφέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Ο σωλήνας είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο, να μην διακόπτεται η παροχή του οξυγόνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Ι46 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΥΨΗΣ AMBU | Ασκός ανάνηψης σιλικόνης, εξ’ ολοκλήρου από υλικό χωρίς Latex (Latex free). Διαφανής ασκός από σιλικόνη και πολυσουλφόνη, πολλαπλών χρήσεων, αποστειρούμενος στους 134°C. Μάσκα σιλικόνης N ° 4 ενηλίκων Βαλβίδα pop-off (60 cm στήλης νερού) Χωρητικότητας: 1.600 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Ι47 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) | Αναρρόφηση ρεύματος. Η συσκευή αναρρόφησης χρησιμοποιεται για την αναρρόφηση των εκκρίσεων από τη μύτη, το στόμα ή τους πνεύμονες σε ενήλικους και παιδιά. Είναι φορητή και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλη τόσο για νοσοκομειακή όσο και για οικιακή χρήση, σε τραχειοστομημένους, σε μετεγχειρητικούς και σε χρόνια κατακεκλιμένους ασθενείς. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Πληρεί τις τελευταίες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας Ο κύκλος λειτουργίας της αναρρόφησης είναι 20 λεπτά σε λειτουργία και 40 λεπτά εκτός λειτουργίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις μικρών χειρουργικών επεμβάσεων Το δοχείο διαθέτει βαλβίδα υπερχείλισης και μπορεί να αποστειρωθεί Διαθέτει αντιβακτηριδιακό φίλτρο, ρυθμιστή της πίεσης αναρρόφησης και ένδειξη πίεσης Μέγιστη πίεση αναρρόφησης : -0,75 bar Επίπεδο θορύβου 59,6dB Ροή αέρα : 15 λίτρα / αέρα Διαστάσεις : 25x19x16 cm 2 χρόνια εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Ι48 ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ | Διαθέτει ένα κατοχυρωμένο, ρυθμιζόμενο διάφραγμα στη μια πλευρά, το οποίο ενισχύει την παραδοσιακή λειτουργία του κώδωνα στην αντίθετη πλευρά. Το κατοχυρωμένο ρυθμιζόμενο διάφραγμα εναλλάσσεται μεταξύ των τρόπων λειτουργίας κώδωνα και διαφράγματος, με μια απλή αλλαγή πίεσης στον κώδωνα. Διαθέτει επίσης: Σωλήνωση μονού αυλού Κατοχυρωμένες, μαλακές ελαίες άριστης εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | I49 ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΙΝΟΧ 25CM | Λεκάνη νεφροειδής ανοξείδωτη. 25cm | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | I50 ΜΠΟΛ ΙΝΟΧ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |  | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Ι51 ΒΑΜΒΑΚΟΔΟΧΕΙΟ 0.5ΛΙΤ |  | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Ι52 ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ | Ψυχρός φωτισμός 6500 K Κατανάλωση ρευματος: 230 V - 50 Hz Ασφάλεια προστασίας: 2x1A Διπολικός διακόπτης λειτουργίας Καλώδιο παροχής 2 m Όλα τα εξαρτήματα UL, DVE, IMQ να είναι πιστοποιημένα. Ύψος 50 cm, Μήκος 40 cm,Πλάτος 12 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | Ι53 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | ( βαρέος τύπου)Χαρακτηριστικά:Διαθέτει στρογγυλευμένες γωνίες προς αποφυγή ατυχήματος από σύγκρουση.Σκελετός από σωλήνα πάχους 2mm και οβάλ διατομής 40Χ25 mm.Πόδια από σωλήνα πάχους 2mm διαμέτρου 48mm με κωνική διαμόρφωση για άμεση και χωρίς εργαλεία συναρμολόγηση της κλίνης.2 ψαλίδια ασφαλείας ,γερμανικής κατασκευής, για τη ρύθμιση της πλάτης.Επιφανειακή επίστρωση με ηλεκτροστατική βαφή.Δερματίνη υψηλής ποιότητας σε πολλούς χρωματισμούς (Βασικός μαύρος).Αφρολέξ πάχους 3,5cm και πυκνότητας 300kg/m3.Υποδοχέας ρολού χαρτοσέντονου που προσαρμόζεται με απλές κινήσεις τόσο από την πλευρά των ποδιών όσο και της κεφαλής.Διαστάσεις 195Χ65Χ75cm(M Χ Π Χ Υ). | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Ι54 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ | Επαγγελματικό τροχήλατο σκαμπό με πλάτη και μηχανισμό Gas Spring για την ρύθμιση του ύψους. Δυνατότητα περιστροφής 360ο, άνετο κάθισμα και πλάτη επενδυμένα με μαλακό αφρoλέξ με ανθεκτική δερματίνη. Στεφάνη στήριξης ποδιών στην ΙΝΟΧ βάση. Διάμετρος καθίσματος 35cm Ανύψωση 47-60cm και κατ' επιλογή 63-77cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | Ι55 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ | ΙΝΟΧ 0,45Χ0,64Χ0,80 Tροχήλατο (2 ρόδες με φρένο) Aνοξείδωτο Mε 2 ράφια και 1 συρτάρι. | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | Ι56 ΜΟΝΟΣΚΑΛΟ | Με χαλύβδινο σκελετό, βαμμένα με ηλεκτροστατική εποξική βαφή. Διαστάσεις : 43 x 26 x 23 cm ύψος | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | Ι57 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΙΔΑ( ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ) | 1 x Λαβίδα χειρουργική 12.5 cm 1 x Λαβίδα Mosquito 12,5 cm ευθεία | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | Ι58 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΨΑΛΙΔΙ | 1 x Ψαλίδι χειρουργικό 17,5 cm οξύ / αμβλύ κυρτό 1 x Ψαλίδι ραμμάτων 13,75 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | Ι59 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ ΝΗΣΤΕΡΙΟΥ | ΙΝΟΧ Λαβή νυστεριών Νο 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | Ι60 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ (ΣΕΤ) | Λεπίδες Χειρουργικές αποστειρωμένες μ.χρ 19,00 σε όλες τις διαστάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | Ι61 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΙΧΟΥ | Μεταλλικό φαρμακείο τοίχου μεγάλου μεγέθους σε λευκό χρώμα. Με δύο ράφια Διαστάσεις: 48x35x14cm | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | Ι62 ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4 ΛΙΤΡ | Πλαστικό δοχείο απόρριψης βελονών 5,4 λίτρων | ΝΑΙ |  |  |

Σημειώσεις:

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια και να παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα (εφόσον απαιτούν συναρμολόγηση).

Για κάθε είδος εξοπλισμού πρέπει να πληρούνται τόσο οι γενικές όσο και οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος και ο κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο	………………….……………………………………………………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία………………………… (σε περίπτωση νομικού προσώπου)  με ΑΦΜ: …………….., Δ.Ο.Υ.: ………..	(έδρα……………………………. οδός …….………………….. αριθμός …………… Τ.Κ. …………..    τηλ. ……………………), αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης για την προμήθεια “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ ” υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της στις τιμές που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΚΟΣΤΟΣ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ι01 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ | 1 |  |  |
| 02 | Ι02 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΡΛ | 1 |  |  |
| 03 | Ι03 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ ΩΦΘ-ΩΤΟ | 1 |  |  |
| 04 | Ι04 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ | 1 |  |  |
| 05 | Ι05 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ | 1 |  |  |
| 06 | Ι06 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥ | 1 |  |  |
| 07 | Ι07 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ | 1 |  |  |
| 08 | Ι08 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΑΚΟΣ | 1 |  |  |
| 09 | Ι09 | ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ | 1 |  |  |
| 10 | Ι10 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 6 |  |  |
| 11 | Ι11 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ | 1 |  |  |
| 12 | Ι12 | ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 6 ΚΑΝΑΛΟΣ | 1 |  |  |
| 13 | Ι13 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ | 1 |  |  |
| 14 | Ι14 | ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ | 3 |  |  |
| 15 | Ι15 | ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ | 6 |  |  |
| 16 | Ι16 | ΟΞΥΜΕΤΡΟ | 1 |  |  |
| 17 | Ι17 | ΠΑΡΑΒΑΝ 3 ΦΥΛΛΟ | 1 |  |  |
| 18 | Ι18 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3ΛΙΤ | 5 |  |  |
| 19 | Ι19 | ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5ΛΙΤ | 3 |  |  |
| 20 | Ι20 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ | 1 |  |  |
| 21 | Ι21 | ΣΕΤ ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 1 |  |  |
| 22 | Ι22 | ΨΥΓΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 1 |  |  |
| 23 | Ι23 | ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ | 1 |  |  |
| 24 | Ι24 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ | 1 |  |  |
| 25 | Ι25 | ΔΟΧΕΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΙΔΩΝ | 1 |  |  |
| 26 | Ι26 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | 2 |  |  |
| 27 | Ι27 | ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | 1 |  |  |
| 28 | Ι28 | ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΔΙΟ | 2 |  |  |
| 29 | Ι29 | ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΚΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | 2 |  |  |
| 30 | Ι30 | ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΠΤΗΣΣΟΜΕΝΕΣ | 1 |  |  |
| 31 | Ι31 | ΚΑΡΕΚΛΑ-ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΗ | 1 |  |  |
| 32 | Ι32 | ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ | 1 |  |  |
| 33 | Ι33 | ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΓΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ | 1 |  |  |
| 34 | Ι34 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ | 1 |  |  |
| 35 | Ι35 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ | 1 |  |  |
| 36 | Ι36 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ | 1 |  |  |
| 37 | Ι37 | ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ | 1 |  |  |
| 38 | Ι38 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ | 2 |  |  |
| 39 | Ι39 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΟΝΑΤΩΝ | 1 |  |  |
| 40 | Ι40 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΝΕΕ SPACER | 1 |  |  |
| 41 | Ι41 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑ | 2 |  |  |
| 42 | Ι42 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΑΓΚΩΝΟΣ | 1 |  |  |
| 43 | Ι43 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ | 1 |  |  |
| 44 | Ι44 | ΗΛ.ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1 |  |  |
| 45 | Ι45 | ΜΑΣΚΑ VENTURI | 2 |  |  |
| 46 | Ι46 | ΣΥΣΚΑΥΗ ΑΝΑΝΥΨΗΣ AMBU | 1 |  |  |
| 47 | Ι47 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ( ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) | 1 |  |  |
| 48 | Ι48 | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ | 1 |  |  |
| 49 | Ι49 | ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΙΝΟΧ 25 ΕΚ | 3 |  |  |
| 50 | Ι50 | ΜΠΟΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 2 |  |  |
| 51 | Ι51 | ΒΑΜΒΑΚΟΔΟΧΕΙΟ 0.5Λ | 1 |  |  |
| 52 | Ι52 | ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ | 1 |  |  |
| 53 | Ι53 | ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | 1 |  |  |
| 54 | Ι54 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ | 1 |  |  |
| 55 | Ι55 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ 1 ΣΥΡΤΑΡΙ | 1 |  |  |
| 56 | Ι56 | ΜΟΝΟΣΚΑΛΟ | 1 |  |  |
| 57 | Ι57 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ( ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ) | 2 |  |  |
| 58 | Ι58 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΨΑΛΙΔΙ | 2 |  |  |
| 59 | Ι59 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΒΗ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ | 2 |  |  |
| 60 | Ι60 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ( ΣΕΤ) | 1 |  |  |
| 61 | Ι61 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΙΧΟΥ | 1 |  |  |
| 62 | Ι62 | ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4ΛΙΤ | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

…………………

(Ημερομηνία)

Ο  Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)

# Text boxes

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ