**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Του φυσικού ή νομικού προσώπου, …………………………………………………………….………………………………… με ΑΦΜ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

με έδρα ………………………………..………. Οδός …….……………….……………………….. αριθμός …………….…..……………

Τ.Κ. ………………….. Τηλ. …………………………………………..……………………….……. Fax ……………………….….…..……….

αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών για αποκατάσταση ζημιών αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Κουτσουρά από τη θεομηνία», υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της αρ. --------------/ ..-….-2024 διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τις παρακάτω προσφερόμενες τιμές:

|  |
| --- |
| ΤΜΗΜΑ 1 – ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ |
| α/α | Είδος-Περιγραφή | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Τιμή €/ποσότητα | Συνολική τιμή € |
| 1 |  Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 60 ΗΡ τοποθετημένο σε νέα διανοιχθείσα γεώτρηση με ηλεκτρικό πίνακα πλήρη, συμπεριλαμβανομένου του ρελέ αστέρα - τριγώνου |  |   |  |   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(αριθμητικώς και ολογράφως) |  |
| Φ.Π.Α.(αριθμητικώς και ολογράφως) |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ(αριθμητικώς και ολογράφως) |  |

|  |
| --- |
| ΤΜΗΜΑ 2 - ΣΩΛΗΝΕΣ |
| α/α | Είδος-Περιγραφή | Διάμετρος Φ | Ατμόσφαιρες | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Τιμή €/ποσότητα | Συνολική τιμή €  |
| 1 | Σωλήνα πολυαιθυλενίου  | 160 | 20 | 150 | μέτρα |  |  |
| 2 | Σωλήνα πολυαιθυλενίου  | 160 | 16 | 100 | μέτρα |  |  |
| 3 | Σωλήνα πολυαιθυλενίου  | 140 | 20 | 700 | μέτρα |  |  |
| 4 | Σωλήνα πολυαιθυλενίου  | 140 | 16 | 400 | μέτρα |  |  |
| 5 | Σωλήνα HDPE PE100 3ης γενιάς  | 500 | 10 | 30 | μέτρα |  |  |
| 6 | Σωλήνα HDPE PE100 3ης γενιάς  | 400 | 12,5 | 54 | μέτρα |  |  |
| 7 | Σωλήνα HDPE PE100 3ης γενιάς  | 315 | 12,5 | 24 | μέτρα |  |  |
| 8 | Σωλήνα HDPE PE100 3ης γενιάς  | 280 | 12,5 | 18 | μέτρα |  |  |
| 9 | Σωλήνα HDPE PE100 3ης γενιάς  | 250 | 12,5 | 60 | μέτρα |  |  |
| 10 | Σωλήνα HDPE PE100 3ης γενιάς  | 225 | 12,5 | 60 | μέτρα |  |  |
| 11 | Σωλήνα HDPE PE100 3ης γενιάς  | 200 | 12,5 | 18 | μέτρα |  |  |
| 12 | Σωλήνα HDPE PE100 3ης γενιάς  | 160 | 12,5 | 60 | μέτρα |  |  |
| 13 | Σωλήνα HDPE PE100 3ης γενιάς  | 140 | 12,5 | 60 | μέτρα |  |  |
| 14 | Σωλήνα HDPE PE100 3ης γενιάς  | 110 | 12,5 | 150 | μέτρα |  |  |
| 15 | Σωλήνα HDPE PE100 3ης γενιάς  | 90 | 16 | 150 | μέτρα |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(αριθμητικώς και ολογράφως) |  |
| Φ.Π.Α.(αριθμητικώς και ολογράφως) |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ(αριθμητικώς και ολογράφως) |  |

|  |
| --- |
| ΤΜΗΜΑ 3 – ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ |
| α/α | Είδος-Περιγραφή | Διάμετρος Φ | Ατμόσφαιρες | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Τιμή €/ποσότητα | Συνολική τιμή €  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Υδροληψία ΤΥΠΟΥ Α2 2 εξόδων | 100 |   | 20 | τεμμάχια |  |  |
| 2 | Υδροληψία ΤΥΠΟΥ Α2 4 εξόδων | 100 |   | 20 | τεμμάχια |  |  |
| 3 | Υδροστόμια DN65 τύπου Α με ρυθμιστή πίεσης 5bar και περιοριστή παροχής 6 l/s  |   |   | 50 | τεμμάχια |  |  |
| 4 | Κολεκτέρ από σωλήνα γαλβανισμένη εν θερμώ πάχους 4mm, με 7 παροχές 1” θηλυκές | 75 |   | 80 | τεμμάχια |  |  |
| 5 | Ηλεκτρομούφα HDPE PE100 | 500 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 6 | Ηλεκτρομούφα HDPE PE100 | 400 | 16 | 30 | τεμμάχια |  |  |
| 7 | Ηλεκτρομούφα HDPE PE100 | 315 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 8 | Ηλεκτρομούφα HDPE PE100 | 280 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 9 | Ηλεκτρομούφα HDPE PE100 | 250 | 16 | 30 | τεμμάχια |  |  |
| 10 | Ηλεκτρομούφα HDPE PE100 | 225 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 11 | Ηλεκτρομούφα HDPE PE100 | 200 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 12 | Ηλεκτρομούφα HDPE PE100 | 160 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 13 | Ηλεκτρομούφα HDPE PE100 | 140 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 14 | Ηλεκτρομούφα HDPE PE100 | 110 | 16 | 20 | τεμμάχια |  |  |
| 15 | Ηλεκτρομούφα HDPE PE100 | 90 | 16 | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 16 | Λαιμός HDPE(πολυαιθ)PE100  | 500 | 16 | 6 | τεμμάχια |  |  |
| 17 | Λαιμός HDPE(πολυαιθ)PE100  | 400 | 16 | 25 | τεμμάχια |  |  |
| 18 | Λαιμός HDPE(πολυαιθ)PE100  | 315 | 16 | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 19 | Λαιμός HDPE(πολυαιθ)PE100  | 280 | 16 | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 20 | Λαιμός HDPE(πολυαιθ)PE100  | 250 | 16 | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 21 | Λαιμός HDPE(πολυαιθ)PE100  | 225 | 16 | 6 | τεμμάχια |  |  |
| 22 | Λαιμός HDPE(πολυαιθ)PE100  | 200 | 16 | 6 | τεμμάχια |  |  |
| 23 | Λαιμός HDPE(πολυαιθ)PE100  | 160 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 24 | Λαιμός HDPE(πολυαιθ)PE100  | 140 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 25 | Λαιμός HDPE(πολυαιθ)PE100  | 110 | 16 | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 26 | Λαιμός HDPE(πολυαιθ)PE100  | 90 | 16 | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 27 | Ακραίο ενωτικό χυτοσ/ρό θήλυ πλήρες | 500 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 28 | Ακραίο ενωτικό χυτοσ/ρό θήλυ πλήρες | 400 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 29 | Ακραίο ενωτικό χυτοσ/ρό θήλυ πλήρες | 315 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 30 | Ακραίο ενωτικό χυτοσ/ρό θήλυ πλήρες | 280 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 31 | Ακραίο ενωτικό χυτοσ/ρό θήλυ πλήρες | 250 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 32 | Ακραίο ενωτικό χυτοσ/ρό θήλυ πλήρες | 225 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 33 | Ακραίο ενωτικό χυτοσ/ρό θήλυ πλήρες | 200 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 34 | Ακραίο ενωτικό χυτοσ/ρό θήλυ πλήρες | 160 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 35 | Ακραίο ενωτικό χυτοσ/ρό θήλυ πλήρες | 140 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 36 | Ακραίο ενωτικό χυτοσ/ρό θήλυ πλήρες | 110 | 16 | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 37 | Φλάντζα τόρνου χαλύβδινη  | 500 |   | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 38 | Φλάντζα τόρνου χαλύβδινη  | 400 |   | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 39 | Φλάντζα τόρνου χαλύβδινη  | 315 |   | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 40 | Φλάντζα τόρνου χαλύβδινη  | 280 |   | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 41 | Φλάντζα τόρνου χαλύβδινη  | 250 |   | 8 | τεμμάχια |  |  |
| 42 | Φλάντζα τόρνου χαλύβδινη  | 225 |   | 20 | τεμμάχια |  |  |
| 43 | Φλάντζα τόρνου χαλύβδινη  | 200 |   | 6 | τεμμάχια |  |  |
| 44 | Φλάντζα τόρνου χαλύβδινη  | 160 |   | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 45 | Φλάντζα τόρνου χαλύβδινη  | 140 |   | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 46 | Φλάντζα τόρνου χαλύβδινη  | 110 |   | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 47 | Ζιμπώ χυτ/ρό μακρύ κομπλέ  | 500 |   | 2 | τεμμάχια |  |  |
| 48 | Ζιμπώ χυτ/ρό μακρύ κομπλέ  | 400 |   | 2 | τεμμάχια |  |  |
| 49 | Ζιμπώ χυτ/ρό μακρύ κομπλέ  | 315 |   | 2 | τεμμάχια |  |  |
| 50 | Ζιμπώ χυτ/ρό μακρύ κομπλέ  | 280 |   | 2 | τεμμάχια |  |  |
| 51 | Ζιμπώ χυτ/ρό μακρύ κομπλέ  | 250 |   | 2 | τεμμάχια |  |  |
| 52 | Ζιμπώ χυτ/ρό μακρύ κομπλέ  | 225 |   | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 53 | Ζιμπώ χυτ/ρό μακρύ κομπλέ  | 200 |   | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 54 | Ζιμπώ χυτ/ρό μακρύ κομπλέ  | 160 |   | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 55 | Ζιμπώ χυτ/ρό μακρύ κομπλέ  | 140 |   | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 56 | Ζιμπώ χυτ/ρό μακρύ κομπλέ  | 110 |   | 4 | τεμμάχια |  |  |
| 57 | Ηλεκτροτάφ | 90 | 16 | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 58 | Φλάντζα για λαιμό HDPE | 100 |   | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 59 | Φαντζολάστιχα | 500 |   | 6 | τεμμάχια |  |  |
| 60 | Φαντζολάστιχα | 400 |   | 25 | τεμμάχια |  |  |
| 61 | Φαντζολάστιχα | 315 |   | 10 | τεμμάχια |  |  |
| 62 | Φαντζολάστιχα | 250 |   | 12 | τεμμάχια |  |  |
| 63 | Φαντζολάστιχα | 200 |   | 20 | τεμμάχια |  |  |
| 64 | Φαντζολάστιχα | 160 |   | 30 | τεμμάχια |  |  |
| 65 | Φαντζολάστιχα | 140 |   | 40 | τεμμάχια |  |  |
| 66 | Φαντζολάστιχα | 110 |   | 40 | τεμμάχια |  |  |
| 67 | Βίδες Μ20 \*120 με παξιμάδι |   |   | 150 | τεμμάχια |  |  |
| 68 | Βίδες Μ16 \*90 με παξιμάδι |   |   | 150 | τεμμάχια |  |  |
| 69 | Γωνιά PE100 Ε/Α 45 μοιρών | 250 |   | 2 | τεμμάχια |  |  |
| 70 | Γωνιά PE100 Ε/Α 45 μοιρών | 400 |   | 2 | τεμμάχια |  |  |
| 71 | ΤΑΦ PE100 Ε/Α  | 400 |   | 2 | τεμμάχια |  |  |
| 72 | ΤΑΦ PE100 Ε/Ε | 400/250 |   | 2 | τεμμάχια |  |  |
| 73 | Βάνα ελαστικής έμφραξης  | 400/16 |   | 2 | τεμμάχια |  |  |
| 74 | Μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο) 1,0mm, μάζα ~ 940gr/m2 |   |   | 1600 | m2 |  |  |
| 75 | Γεωύφασμα PP 200gr/m2 |   |   | 1600 | m2 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**(αριθμητικώς και ολογράφως) |  |
| **Φ.Π.Α.**(αριθμητικώς και ολογράφως) |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ**(αριθμητικώς και ολογράφως) |  |